附件7

2026年新型农机社会化服务组织建设项目

入库申报指南

2025年中央一号文件提出“提高农业社会化服务质效”，通过项目赋能我区新型农机社会化服务组织，推进我区新型农机社会化服务组织规范提升，增强新型农机社会化服务组织社会化服务能力和辐射带动能力，加快我区新型农机社会化服务组织转型升级，实现由注重数量增长向高质量发展转变。为谋划好项目，特制定如下指南：

一、项目申报主体（实施单位）

广西区内自筹资金新建机棚库的农机合作社，奖补新型农机社会化服务组织。

二、申报条件

（一）机棚库建设内容及要求。

1.农机合作社新建基本满足自有农机具存放保养需求的机棚库，包括停机库棚、维修车间和零配件存放间。机棚库建设地点应具备较好的交通、给排水、供电、油料供应等公用基础条件，地势较高，具有良好的工程和水文地质条件。机棚库建筑物宜采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面（有条件时砖墙抬高），台风及雨水较多地区宜采用混凝土框架结构；建筑面积不少于300平方米，采光、通风条件良好；根据自有农机具尺寸合理设置进出口尺寸；机棚库室内场地压实，并采用混凝土浇筑地面；应有可靠的供水源和完善的供水设施。农机具库棚内雨污水宜采用暗管单独排放，污水排放应符合当地主管部门要求；农机具库棚用电负荷宜为三级负荷，用电电压为380V/220V，电线和电缆宜采用铜芯绝缘线。

2.农机合作社必须满足以下条件：

（1）依法经工商注册登记并正常运行满1年以上，合作社注册名称应直接体现农机作业服务特点，有固定办公场所。

（2）在国家企业信用信息公示系统中，未列入经营异常名录。

（3）拥有农机具超过20台（套）或农机资产原值超过50万元，保障有设施农业用地。

（4）项目申请入库当年度或上一年度开展农机化作业面积达1000亩以上（不含飞防植保作业面积）。

（二）新型农机社会化服务组织服务能力建设奖补内容及要求。

对新型农机社会化服务组织按照作业规模进行奖补。具体规定如下：

1.第一档次新型农机社会化服务组织条件:

（1）依法经工商注册登记并正常运行满3年以上。

（2）机棚库、配件库、维修间总面积不少于500平方米。

（3）农机化作业面积（项目申请入库当年度或上一年度）：

①水稻类新型农机社会化服务组织年度开展水稻育秧、插秧、烘干作业面积达10000亩，且机收作业面积达10000亩。

②甘蔗类新型农机社会化服务组织年度开展甘蔗机种、机收面积达10000亩。

③玉米大豆带状种植类新型农机社会化服务组织年度开展玉米大豆机种、机收作业面积达5000亩。

④水果、茶叶、蔬菜等新型农机社会化服务组织年度开展机种、机收作业面积达5000亩。

⑤有大门、门牌，有建章立制、企业文化、服务成果的体现性材料（如宣传海报、制度上墙等），有完整的日常经营管理台账材料。

2.第二档次新型农机社会化服务组织条件:

（1）依法经工商注册登记并正常运行满2年以上。

（2）机棚库、配件库、维修间总面积不少于300平方米。

（3）农机化作业面积（项目申请入库当年度或上一年度）：

①水稻类新型农机社会化服务组织年度开展水稻育秧、插秧、烘干作业面积达6000亩。

②甘蔗类新型农机社会化服务组织年度开展甘蔗机种、机收面积达6000亩。

③玉米大豆带状种植类新型农机社会化服务组织年度开展玉米大豆带状机种、机收作业面积达2000亩。

④水果、茶叶、蔬菜等新型农机社会化服务组织年度开展机种、机收作业面积达2000亩。

⑤有大门、门牌，有建章立制、企业文化、服务成果的体现性材料（如宣传海报、制度上墙等），有完整的日常经营管理台账材料。

3.第三档次新型农机社会化服务组织条件:

（1）依法经工商注册登记并正常运行满1年以上。

（2）机棚库、配件库、维修间总面积不少于200平方米。

（3）农机化作业面积（项目申请入库当年度或上一年度）：

①水稻类新型农机社会化服务组织年度开展水稻育秧、插秧、烘干作业面积达3000亩。

②甘蔗类新型农机社会化服务组织年度开展甘蔗机种、机收面积达3000亩。

③玉米大豆带状种植类新型农机社会化服务组织年度开展玉米大豆带状机种、机收作业面积达1000亩。

④水果、茶叶、蔬菜等新型农机社会化服务组织年度开展机种、机收作业面积达1000亩。

⑤有大门、门牌，有建章立制、企业文化、服务成果的体现性材料（如宣传海报、制度上墙等），有完整的日常经营管理台账材料。

- 优先扶持方向

曾获得各级农民（农机）专业合作社示范社或“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例的优先扶持；国家乡村振兴重点帮扶县达到作业规模标准的农机合作社优先扶持，服务辐射面广、服务能力强、有带动周边社会化服务组织扩大服务的农机合作社优先扶持；组织建立常态化农机应急作业服务队的优先扶持。

四、项目建设目标

（一）完善基础设施。项目实施后，每个农机合作社拥有300㎡以上的机棚库，解决有机无库的难题，缓解农机入库难、农机乱停乱放，减少农机自然损耗和维修污染，延长机械部件使用寿命,保障农机在停放期技术状态良好。

（二）提升服务能力。通过奖补新型农机社会化服务组织，激发新型农机社会化服务组织特别是农机合作社的积极性，促进带头加快自身农机社会化服务能力提档升级，带动周边农机社会化服务能力和农机作业质量提升，满足周边区域农机社会化服务需求。

五、财政补助方式及标准

（一）机棚库建设补助。

同一机棚库只能补贴一次。新建机棚库原则上要求当年11月底完工。如遇特殊情况，可以顺延到下一年度审核验收。

项目财政补助资金不得超过项目实际总投资的48%（以审计报告为准），财政补助资金必须专款专用。项目实施单位按照实施方案要求，负责筹集建设资金组织项目建设，项目的建设内容及投资金额以批复的项目实施方案为准。

新建机棚库采取先建后补的方式进行补助。在项目全部完成建设内容并经市级农机部门组织验收合格后，县级农机部门再申请拨付财政奖补资金。

（二）新型农机社会化服务组织服务能力建设奖补。

第一档次新型农机社会化服务组织每个奖补80万元；第二档次新型农机社会化服务组织每个奖补60万元；第三档次新型农机社会化服务组织每个奖补40万元。

新型农机社会化服务组织采取先评后补的方式进行奖补。在市级农机部门组织专家评定档次后，报自治区农机中心备案并统一公布，县级农机部门再依据档次名单申请拨付财政奖补资金。评定档次新型农机社会化服务组织，需要提供该组织项目下达当年度或上一年度作业服务面积的作业终端轨迹图或人工核验佐证材料。

已经评定档次的新型农机社会化服务组织，通过提升基础建设和农机化社会化服务能力后达到更高档次标准，可在下一年度申报更高档次评定，并可按奖补标准差额予以奖补。

六、资金使用方向和范围

主要用于补助广西区内自筹资金新建机棚库的农机合作社；对达到相应档次条件的农机社会化服务组织进行奖补。

七、其他

未尽事宜，请与自治区农机中心产业发展部联系。联系人：何潇，联系电话：0771—4711390。